调研报告素材汇总（被毙后复盘与调研成果）

以下内容可直接整合进调研报告的“行业现状”“关键技术调研”“自身系统评估”“技术路线选择”等章节。

一、背景与反思

项目初期实现 RAG 主干闭环（检索→生成→带引用回答），但被反馈“太粗糙”。

核心问题不在代码能否运行，而在于缺少设计文档、评测报告和行业对标，导致评委无法看到思考深度。

决定重新梳理行业现状、评估自身系统边界，并明确下一步技术路线。

二、行业落地案例对标

| 落地单位 | 核心场景 | 技术融合特点 | 关键效果指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国网湖北电力 | 配电网抢修与故障根因研判 | 光明大模型 + 多模态数据（13.5TB） | 故障原因分析：30分钟→4分钟；复电决策效率提升35% |
| 国网泉州供电公司 | 输电线路故障定位与运维 | GraphRAG（知识图谱+RAG） | 特定场景故障定位缩短至15分钟；历史模式2小时→30分钟 |
| 电力行业化学技术交流会 | 变压器油色谱（DGA）故障诊断 | 光明电力大模型 + RAG专属知识库 + 思维链 | 专家研判一致率>85%；单次诊断小时级→分钟级 |
| 国网大数据中心 | 电力设备缺陷等级识别 | RAG + LoRA微调（Qwen1.5-14B） | 缺陷评级准确性较BERT提升近8个百分点 |
| 南方电网云南昆明供电局 | 主变压器验收与试验数据分析 | DeepSeek大模型 + 结构化知识库 | 单台主变验收：1.5小时→15分钟（效率提升83.3%） |
| 国家电投河南公司 | 火电机组设备预警诊断 | DeepSeek + RAG + 专业知识库 | 覆盖200MW-1000MW全等级机组；预警准确率>85% |

对标结论：本项目（油浸式电力变压器+DGA诊断+RAG）与行业前沿路线高度一致，但需强化“可溯源、防幻觉”的差异化定位，并补充设计依据。

三、关键技术调研

1. RAG 演进路线

Naive RAG：问题→向量检索→生成（当前系统所处阶段）。

Advanced RAG：检索前后增加优化（查询改写、混合检索、重排）。

Modular RAG：模块化、可插拔，支持多路组合与Agent编排。

2. 查询改写

目的：解决用户口语化、模糊表述导致的检索失效。

可行方案：规则映射表（从规程提取术语同义词）+ 可选LLM改写。

3. 混合检索

向量检索（语义）+ BM25关键词检索（精确术语），合并结果。

解决向量检索对“乙炔”“C₂H₂”等专业术语匹配不精确的问题。

4. 重排

对Top-10检索结果用Cross-Encoder二次排序，取Top-3。

提升正确条文进入Top-3的概率。

5. 子查询分解

针对长文本、多跳问题，将复杂问题拆解为多个子问题分别检索，再融合结果。

相关论文：Query Decomposition for RAG: Balancing Exploration-Exploitation、Question Decomposition for Retrieval-Augmented Generation等。

当前定位：设计先行，代码实现延后（P2）。

6. CRAG（纠正性检索增强生成）

在检索后引入评估器，判断检索质量，分“正确/错误/模糊”三种路径。

错误时触发网络搜索或重新检索，避免错误信息污染生成。

7. RARR（生成后归因与修正）

生成后逐句检查是否有依据，无依据的修正或删除。

可用于防止模型编造条号，强化“可溯源”卖点。

8. 工业知识提取

从非结构化规程/案例中提取实体、关系、属性。

技术路线：规则/模板、深度学习、大模型提取（当前主流）。

后续可探索构建轻量级知识图谱（OWL本体+SWRL规则）。

9. 变压器KG案例

论文提供四阶段可解释推理管道：知识图谱构建→SPARQL筛选→规则推理→解释溯源。

可借鉴：规则+图谱混合架构、PROV-O溯源机制、先筛选后诊断策略。

四、自身系统测试与评估

针对长文本与模糊输入，进行了多组测试：

| 测试用例 | 输入特征 | 系统表现 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂长文本 | 220kV主变，乙炔5μL/L，氢气升高，问故障/处置/停电 | 带引用回答，逐项分析 | 成功，但依赖用户自带结构+Top-3恰好命中 |
| 加噪声长文本 | 插入“食堂红烧肉”等无关内容 | 忽略噪声，准确引用 | 抗噪能力较好 |
| 领域内模糊 | “高压主变气体不对劲” | 命中表3，但要求补数据后拒答 | 有安全边界，不硬答 |
| 极限口语化 | “油里有不好的东西” | 直接拒答“资料未覆盖” | 防幻觉底线牢固，但检索失效 |
| 空结果注入 | 直接传空列表给生成函数 | 拒答，不调API | 代码级防幻觉有效 |

评估结论：

系统在结构化输入和领域内模糊输入下表现稳定，能强制引用、拒绝幻觉。

但完全口语化输入下检索会失效，暴露了对专业锚点词的依赖。

当前为Naive RAG，需向Advanced RAG演进。

五、技术路线与优先级

基于技术必要性和投入产出比，确定以下优先级：

| 优先级 | 优化项 | 解决什么问题 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 混合检索（向量+BM25） | 精确术语匹配，提升召回 | 2天 |
| P0 | 引用校验（RARR简化版） | 防止编造条号，守住合规底线 | 1天 |
| P1 | 查询改写（规则映射表） | 口语化失效 | 1天 |
| P1 | 重排 | 正确条文进Top-3 | 2天 |
| P2 | 子查询分解 | 长文本多跳问题 | 3天 |
| P2 | GraphRAG | 跨文档关联 | 远期 |

说明：子查询分解在方案文档中体现设计，但代码实现排在P0、P1之后。

六、下一步计划与待讨论问题

计划：

完成调研报告与设计文档（含行业对标、技术调研、自身评测）。

实现P0优化项：混合检索、引用校验。

用已有测试用例验证优化效果。

准备下次讨论的调研笔记（事实+观点+疑问）。

待讨论问题：

长文本处理是否必须实现子查询分解？还是可以先通过查询改写+混合检索缓解？

是否需要在阶段二引入知识图谱？如何与现有向量库融合？

行业案例中的“专家研判一致率>85%”指标，我们如何设计类似的评测？

以上内容可直接用于调研报告的“背景与对标”“关键技术”“自身评估”“路线规划”等章节。